AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS PAŠTAS

SKELBIMAS DĖL LOGISTIKOS PATALPŲ NUOMOS ŠIAULIŲ MIESTE

Pavadinimas: Akcinė bendrovė Lietuvos pašto gamybinių ir administracinių-buitinių negyvenamųjų patalpų, pritaikytų bendrovės veiklai, nuoma Šiaulių mieste.

Nuomojamų patalpų paskirtis: negyvenamosios patalpos, pritaikytos bendrovės veiklai ir skirtos akcinės bendrovės Lietuvos pašto veiklos funkcijoms atilikti.

Nuomininkas: AB Lietuvos paštas, J. Jasinskio 16, Vilnius

Įmonės kontaktinis asmuo: Vytautas Leipus, el. paštas: v.leipus@post.lt.

Nuomos būdas: viešas konkursas – derybos

Paraiškų ir dokumentų pateikimo tvarka ir terminas:

- Paraiška teikiama užpildant siūlomų nuomai patalpų paraiškos formą (šablonas pasiekiamas per nuorodą Bendrovės internetiniame tinklapyje https://www.post.lt/index.php/lt/patalpu-nuoma-ir-pardavimai).

- paraiškas ir kitus nekilnojamo turto valdytojo arba jo įgalioto asmens pasirašytus dokumentus su priedais reikia pateikti elektronine forma, skenuotus, pdf formatu el. paštu: d.mineikiene@post.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 13 d. 16.00 val.

## Paraiška ir bet kokia su ja susijusi ir vėlesnė pasiūlymų informacija yra pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikiami vertimų biuro patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

- Teikiant paraišką būtina numatyti nuomininkui patalpų apžiūrėjimo galimybę, numatant laiką, per kurį bus galima fiziškai apžiūrėti ir įvertinti nuomojamas patalpas.

- Nuomojamoms patalpoms keliami privalomi reikalavimai*:

Terminai: gamybines ir administracines – buitines patalpas pašto veiklai vykdyti penkerių arba dešimties metų laikotarpiui, su galimybe nutraukti nuomos Sutartį po penkerių metų. Planuojama nuomos pradžia 2020.09.01 – 2020.10.01.

- Planuojamų nuomotis gamybinių patalpų plotas – apie 1.300 m2;

- Planuojamų nuomotis administracinių – buitinių patalpų plotas – apie 300 m2;

- Bendras nuomojamų patalpų plotas ne daugiau 1.700 m2;

- Pastato energetinė klasė negali būti žemesnė nei – „C“.

Žemiau pateikiamas planuojamų nuomotis patalpų įrengimo aprašymas. Nuomotojas patalpų įrengimą pagal nuomininko reikalavimus atlieka savo lėšomis.

Administracinės – buitinės patalpos:

- Kompiuterinės darbo vietos administracijoje – 26 vnt., išdėstytos kabinetuose antrame pastato aukšte. Vieną administracijos kompiuterinę darbo vietą (KDV) sudaro 3 kompiuterinio tinklo lizdai ir 3 elektros kištukiniai lizdai.

- Moterų persirengimo patalpa su dušais ir WC (30 žm. – apie 30 m2).

- Vyrų persirengimo patalpa su dušais ir WC (20 žm. – apie 20 m2).

- Poilsio patalpa darbuotojams su virtuvėle – 27 m2. Virtuvėlėje turi būti įrengti vandentiekio – nuotekų įvadai plautuvei ir elektros kištukiniai lizdai šaldytuvų ir mikrobangų krosnelių pajungimui.

- Serverinės patalpa (gali būti I-ame a.) su 1 serverine spinta 42 U, 1 m gylio su 4 lentynom. Patalpos plotas apie 10 m2. Patalpoje turi būti įrengtas kondicionierius.

- Du atskiri Telia šviesolaidiniai įvadai iki serverinės spintos.

- Administracinėse patalpose turi būti įrengti kondicionieriai. Visose antro aukšto  patalpose užtikrintas reikiamo galingumo (pagal higienines normas) vėdinimas.

- Administracinės – buitinės patalpos turi būti atskirtos nuo gamybinių patalpų naudojantis praėjimo kontrole.

Gamybinės  patalpos:

- Kompiuterinės darbo vietos (KDV) gamyboje – 36 vnt. Kabeliai atvedami nuo lubų. Vieną KDV sudaro 3 kompiuterinio tinklo lizdai ir 4 elektros kištukiniai lizdai.

- Gamybinių patalpų palubėje turi būti išvedžioti kabeliai bevielio ryšio (WI-FI) siųstuvų įrengimui – 6 vnt. WI-FI stoteles montuos LP IT inžinieriai.

- Sandėlio patalpose turi būti įrengti dveji vartai su oro užuolaidomis iš vidinės pastato pusės.

- Sandėlyje įrengiami elektros įvadai (2 vnt. po 7 kW) transporterių pajungimui.

- Slaptų siuntų patalpa (aprašyta Įslaptintai informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13 nutarimu Nr. 820) – apie 12 m2 su 1 KDV (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose).

- Ginklų saugojimo patalpa (Ginklų patalpos specialūs reikalavimai nurodyti Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakyme Nr.5-V-180, 2011.03.03, nauja redakcija 2019.10.08, priedas Nr. 1) – apie 8 m2 (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose).

- Kasos patalpa pagal reikalavimus patalpa (Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakyme, Dėl biudžetinių įstaigų kasos patalpos įrengimo rekomendacijų, patvirtintų 2001.02.05, Nr.49, priedas Nr. 1) su 1 KDV (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose).

- Sandėlio patalpose turi būti įrengtas vėdinimas. Darbo vietų įrengimas turi atitikti higienos normas ir užtikrinti žiemos metu nemažesnę kaip 200c temperatūrą ir vasaros metu ne aukštesnę kaip 240c temperatūrą.

Sklypo sutvarkymas:

- Prie pastato turi būti įrengta dengta stogeliu betoninė rampa autobusiukų pakrovimui ir iškrovimui su 0,62 m paaukštėjimu nuo važiuojamosios kelio dangos.

- Prie pastato turi būti įrengta stogeliu dengta betoninė rampa su 2-iem išlyginamaisiais rankiniais tilteliais patogiam vilkikų puspriekabių pakrovimui ir iškrovimui. Rampos aukštis nuo važiuojamos kelio dalies 1,2 m. Prie rampos įrengiamas pandusas.

- Pastate prie rampos vartų, ginklinės, slaptų siuntų patalpos ir kasos patalpoje įrengti 3600 vaizdo stebėjimo kameras (apie 6 vnt.).

- Prie rampos vartų turi būti atvesti silpnų srovių ir elektros (220 V) įvadai su galimybe LP sumontuoti RFID nuskaitytuvus prie vartų.

- Lietuvos paštui skirta teritorija aplink pastatą turi būti aptverta segmentine 1,8 m aukščio tvora. Teritorija perimetru turi būti stebima vaizdo stebėjimo kameromis.

- Transporto patekimas į teritoriją turi būti vykdomas per vartus su elektros pavara, valdomus distanciniais pulteliais.

- Teritorijoje turi būti galimybė pastatyti 35 darbuotojų automobilius ir du vilkikus su puspriekabėmis prie rampos.

- Jei pastatas yra ne I-os elektros tiekimo patikimumo kategorijos, įrengti elektros įvadą lauke, su galimybe pasijungti 120 kW dyzelinį elektros generatorių, nepertraukiamai pašto veiklai vykdyti.

Kiti reikalavimai:

- Apšvietimas administracijos darbo vietose ir gamybinėse patalpose turi būti įrengtas 500 lx LED apšvietimas. Kitose patalpose apšvietimo lygis turi atitikti higienos normas.

- Pastate turi būti įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija.

- Visos pirmo aukšto vidaus išorinės sienos turi būti apsaugotos nuo sugadinimo – įrengtos sienų apsaugos. Tas pats reikalavimas galioja rampose iš lauko pusės.

- Pastato išoriniai kampai ir rampų vartų angokraščiai turi būti apsaugoti gerai matomais metaliniais vamzdžiais.

Prašome įsivertinti išvardintus patalpų įrengimo darbus ir pateikti savo pasiūlymus patalpų nuomai 10 metų laikotarpiui.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – „Reikalavimai specialios paskirties (kasų, ginklų apyvartos) patalpoms“

Priedas Nr. 2 – „Slaptų siuntų patalpos įrengimo aprašymas“